## Sheet1
รายการคำนวณออกแบบโครงสร้างนั่งร้านและค้ำยัน
หลักการที่ต้องทราบก่อนการวิเคราะห์และออกแบบ
1.1 นํ้าหนักบรรทุกที่ใช้ออกแบบ ซึ่งประกอบด้วย
- น้ำหนักบรรทุกในแนวดิ่ง
1. นํ้าหนักบรรทุกตายตัว ประกอบด้วย
• ของคอนกรีตสดและเหล็กเสริม = 2,400xความหนา
• ของวัสดุอื่นๆที่ฝังในคอนกรีต
• นํ้าหนักของแบบนั่งร้านเองใช้ไม่น้อยกว่า 50 กก./ม2 (ANSI.)
2. นํ้าหนักบรรทุกจรใช้ไม่น้อยกว่า 245 กก./ม2 (และ 365 กก./ม2 กรณีใช้รถเข็นสองล้อช่วยงาน)
ประกอบด้วย
• ของคนปฏิบัติงาน
• ของเครื่องจักรต่างๆ
• วัสดุหน้างานที่สั่งมากองเก็บรวมถึงเศษขยะ-คอนกรีตที่เหลือ
• แรงกระแทกเนื่องจากการเท-เขย่าคอนกรีต การทำงานของเครื่องจักร
3. นํ้าหนักบรรทุกรวม (ของนํ้าหนักบรรทุกตายตัว + นํ้าหนักบรรทุกจร) ใช้ไม่น้อยกว่า 450 กก./ม2
(และ 600 กก./ม2 กรณีใช้รถเข็นสองล้อช่วยงาน)
1.2 ขั้นตอนการออกแบบ
- คำนวณหา (หรือคาดการ) น้ำหนักบรรทุกที่อาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะมี
- คำนวณหาความหนาของแผ่นไม้อัด โดยวิธีการเลือกใช้ตามความหนาที่ต้องการ
แล้วตรวจสอบระยะห่างสูงสุดระหว่างตง
- คำนวณหาขนาดของตงโดยการเลือกใช้ขึ้นมาก่อน แล้วตรวจสอบระยะห่างสูงสุดของคานหลัก
- คำนวณหาขนาดของคานหลักโดยการเลือกใช้ขึ้นมาก่อน แล้วตรวจสอบระยะห่างสูงสุดของเสา
- ตรวจสอบหน่วยแรงแบกทาน
- คำนวณหาขนาดของชิ้นส่วนที่เป็นค้ำยัน
1.3 ขั้นตอนการตรวจสอบการรับน้ำหนักของนั่งร้าน
- หาน้ำหนักที่กระทำลงบนขานั่งร้านจากข้อ 1.1
- เทียบกับความสามารถในการรับน้ำหนักของนั่งร้านแต่ละขนาดที่เลือกใช้
- จุดรองรับของนั่งร้านมีผลต่อการถ่ายน้ำหนักลงให้พิจารณาด้วย

## Sheet2
รายการออกแบบนั่งร้านที่ใช้ในโครงการ
1. ออกแบบความหนาของแผ่นไม้อัด,ตงและคาน
1.1 ข้อมูลการออกแบบ
- ระยะวางพาดของไม้อัด = 0.30 ม.
1.2 น้ำหนักบรรทุกที่กระทำต่อนั่งร้าน
- น้ำหนักบรรทุกจร = 245 kg/m2
- น้ำหนักบรรทุกตายตัว = 2,450 x 0.25 = 612.5 kg/m2(ใช้หน่วยน้ำหนักคอนกรีต 2,450 kg/m3)
- น้ำหนักของตัวนั่งร้าน = 50 kg/m2
รวมน้ำหนักที่กระทำต่อนั่งร้านทั้งหมด = 245+612.5+50 = 907.5 kg/m2 > 450 kg/m2
1.3 หาความหนาของไม้อัดรองแผ่นพื้น(จากตารางไม้อัด)
- เลือกใช้ไม้อัดความหนา 5/8 นิ้ว หรือ 15 mm.
1.4 ตรวจสอบระยะห่างที่ยอมให้ของตงที่รองรับไม้อัดขนาดที่เลือก
- ระยะห่างของตงที่รองรับไม้อัดเนื่องจากผลของการดัด
|  | Fb = M/S = (wL2)/(10S),L = 3.16Ö(SFb/w) |  | 26.4873
L = 3.16Ö((5.870x108.62)/(907.5/100)) = 26.4873 cm. (ใช้ระยะห่างตง = 25 cm.)
ดังนั้น น้ำหนักที่กระทำต่อตงแต่ละตัว = wA = 907.6x(25/100) = 226.9 กก./ม.
เลือกใช้เหล็กกล่องขนาด 50 x 50 x1.8 mm.
|  | Ix=15.9 cm4 ,Sx=6.36 cm3 ,As=4.252 cm2 ,หนัก = 3.34 kg/m. |  | 226.9
| - ระยะห่างของคานที่รองรับตงเนื่องจากผลของการดัด |  |  |  | 101.4903
Fb = M/S = (wL2)/(10S),L = 3.16Ö(SFb/w)
L = 3.16Ö((6.36x(0.6x2400))/(907.5/100))x1.1% = 101.49 cm. (ใช้ระยะห่างคาน = 100 cm.)
เลือกใช้เหล็กกล่องขนาด 100 x 100 x1.8 mm.
1.5 หาน้ำหนักที่ลงนั่งร้าน
| - พื้นที่ที่นั่งร้านรับน้ำหนัก = 1.2 x 1.8 = 2.16 ตร.ม. |  | 1960.416
- น้ำหนักที่กระทำต่อขานั่งร้าน = 2.16 x 907.6 = 1,960.42 kg < 2,250 kg OK.
MAXIMUM LEG LOADS(Safety Factor = 2 )
2,500 kg. per leg - Fame A - 1217B , A - 1217A , A-917A (นั่งร้านสูง 1.70 ม,0.90 ม.)
2,250 kg. per leg - Fame A - 1219 (นั่งร้านสูง 1.90 ม.)
1,750 kg. per leg - Fame A - 717S , A - 617S(นั่งร้านสูง 60 ซม.)
ไม้อัดดำ 15 mm.
เหล็กกล่อง 2"x2"x1.8 mm.@0.30 m.
เหล็กกล่อง 4"x4"x1.8 mm.@1.20 m.
U-HEAD BU-60
ขานั่งร้าน 1.90 ม.
JACK-BASE BB-60
1.819 m.
1.819 m.
1.819 m.
2.82 m.
0.18 m.
1,590 kg.
1,590 kg.
1,590kg.
1.90 m.

## ชั้น 1
รายการเช็คการรับน้ำหนักนั่งร้านที่ใช้ที่ชั้น 1
ดินอ่อนหรือดินถมแน่นตัวเต็มที่ รับน้ำหนักได้ 2 เมตรตริกตัน/ตร.ม. หรือ 2,000 กก./ตร.ม.
ใช้นั่งร้าน สูง 90 cm. รับน้ำหนักบรรทุกได้ = 2,000 กก./ขา
1.5 หาน้ำหนักที่ลงนั่งร้าน
- พื้นที่ที่นั่งร้านรับน้ำหนัก = 1.2 x 1.8 = 2.16 ตร.ม.
- น้ำหนักที่กระทำต่อขานั่งร้าน = 2.16 x 736 = 1,590 kg < 2,000 kg OK.
MAXIMUM LEG LOADS(Safety Factor = 2 )
2,500 kg. per leg - Fame A - 1217B , A - 1217A , A-917A
2,250 kg. per leg - Fame A - 1219
1,750 kg. per leg - Fame A - 717S , A - 617S
น้ำหนักกระจายลงแผ่นเหล็กที่ปูด้านล่างเพื่อลงสู่ดินที่รับน้ำหนักได้ 2 ตัน/ตร.ม.
ไม้อัดดำ 15 mm.
เหล็กกล่อง 2"x2"x1.8 mm.@0.30 m.
เหล็กกล่อง 4"x4"x1.8 mm.@1.219 m.
U-HEAD BU-60
ขานั่งร้าน 1.90 ม.
แบบเหล็กรองขานั่งร้าน
1.819 m.
1.819 m.
1.819 m.
1.25 m.
0.18 m.
1,590 kg.
1,590 kg.
ดินบดอัด+ทรายหยาบบดอัด
1,590 kg.

## Sheet3
รูปแบบการตั้งนั่งร้าน 1.70 + 0.50 ม.
รูปแบบการตั้งนั่งร้าน 1.90 ม.
รูปแบบการต่อแผ่นไม้อัด
ไม้อัดดำ 15 mm.
เหล็กกล่อง 2"x2"x1.8 mm.@0.30 m.
เหล็กกล่อง 4"x4"x1.8 mm.@1.219 m.
U-HEAD BU-60
1.829 m.
1.829 m.
1.829 m.
1,640 kg.
1,640 kg.
MESH SHEET
PIPE Ø 32.5 mm.
1.50 m.
1.829 m.
1.829 m.
1.829 m.
ข้อต่อนั่งร้าน
ขานั่งร้าน 1.7 ม.
JACK BASE BB-60
ขานั่งร้าน 0.50 ม.
ไม้อัดดำ 15 mm.
เหล็กกล่อง 2"x2"x1.8 mm.@0.30 m.
เหล็กกล่อง 4"x4"x1.8 mm.@1.20 m.
U-HEAD BU-60
ขานั่งร้าน 1.90 ม.
JACK-BASE BB-60
1.829 m.
1.829 m.
1.829 m.
1,640 kg.
1,640 kg.
1.90 m.
1.850 m.
2.198 m.
2.198 m.
PIPE รัดนั่งร้าน
PIPE รัดนั่งร้าน
ต่อแผ่นไม้อัดโดยไม่ให้ตอกตะปูที่มุมไม้อัด